## 0628_n-Ge
| B= | 0 | 100 | 50 | -50 | -100 |  | 100 | 50 | -50 | -100 |  | B (mT) | γ(S) |  | R (m3/C) | n (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
I(mA) | VR(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) |  | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) |  | 100 | -1.4363 | 0 | -0.014363 | 4.3462e+14 | 4319.3723
-2.4 | -213.05 | -6.103 | -2.65 | -4.388 | -7.855 | -9.639 |  | 3.453 | 1.715 | -1.752 | -3.536 |  | 50 | -0.71314 | 0 | -0.014263 | 437654391423826 | 4289.3795
-2.2 | -195.4 | -5.598 | -2.433 | -4.024 | -7.204 | -8.842 |  | 3.165 | 1.574 | -1.606 | -3.244 |  | -50 | 0.73152 | 0 | -0.01463 | 4.2666e+14 | 4399.9123
-2 | -177.488 | -5.086 | -2.209 | -3.655 | -6.544 | -8.031 |  | 2.877 | 1.431 | -1.458 | -2.945 |  | -100 | 1.4749 | 0 | -0.014749 | 4.2322e+14 | 4435.7001
-1.8 | -159.85 | -4.58 | -1.989 | -3.292 | -5.894 | -7.232 |  | 2.591 | 1.288 | -1.314 | -2.652
-1.6 | -141.967 | -4.067 | -1.766 | -2.922 | -5.233 | -6.422 |  | 2.301 | 1.145 | -1.166 | -2.355 |  | σ(S/cm)
-1.4 | -124.338 | -3.561 | -1.546 | -2.559 | -4.582 | -5.624 |  | 2.015 | 1.002 | -1.021 | -2.063 |  | 0.30074 | 0
-1.2 | -106.425 | -3.048 | -1.323 | -2.189 | -3.921 | -4.812 |  | 1.725 | 0.859 | -0.873 | -1.764
-1 | -88.792 | -2.542 | -1.103 | -1.826 | -3.27 | -4.014 |  | 1.439 | 0.716 | -0.728 | -1.472 |  | e (C)
-0.8 | -71.177 | -2.036 | -0.883 | -1.462 | -2.619 | -3.216 |  | 1.153 | 0.574 | -0.583 | -1.18 |  | 1.602e-19
-0.6 | -53.313 | -1.525 | -0.66 | -1.094 | -1.959 | -2.405 |  | 0.865 | 0.431 | -0.434 | -0.88
-0.4 | -35.693 | -1.019 | -0.44 | -0.73 | -1.309 | -1.607 |  | 0.579 | 0.289 | -0.29 | -0.588
-0.2 | -17.78 | -0.5 | -0.216 | -0.361 | -0.648 | -0.795 |  | 0.284 | 0.139 | -0.148 | -0.295
0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |  | 0 | -0.001 | 0 | -0.001
0.2 | 17.47 | 0.505 | 0.224 | 0.366 | 0.653 | 0.801 |  | -0.281 | -0.139 | 0.148 | 0.296
0.4 | 35.365 | 1.018 | 0.446 | 0.736 | 1.314 | 1.613 |  | -0.572 | -0.282 | 0.296 | 0.595
0.6 | 52.972 | 1.523 | 0.666 | 1.099 | 1.965 | 2.41 |  | -0.857 | -0.424 | 0.442 | 0.887
0.8 | 70.87 | 2.036 | 0.889 | 1.468 | 2.626 | 3.221 |  | -1.147 | -0.568 | 0.59 | 1.185
1 | 88.48 | 2.541 | 1.108 | 1.831 | 3.275 | 4.019 |  | -1.433 | -0.71 | 0.734 | 1.478
1.2 | 106.115 | 3.047 | 1.328 | 2.195 | 3.927 | 4.818 |  | -1.719 | -0.852 | 0.88 | 1.771
1.4 | 124.017 | 3.559 | 1.552 | 2.564 | 4.588 | 5.629 |  | -2.007 | -0.995 | 1.029 | 2.07
1.6 | 141.628 | 4.064 | 1.771 | 2.927 | 5.238 | 6.426 |  | -2.293 | -1.137 | 1.174 | 2.362
1.8 | 159.522 | 4.577 | 1.994 | 3.296 | 5.898 | 7.237 |  | -2.583 | -1.281 | 1.321 | 2.66
2 | 177.13 | 5.082 | 2.213 | 3.66 | 6.548 | 8.035 |  | -2.869 | -1.422 | 1.466 | 2.953
2.2 | 194.775 | 5.588 | 2.435 | 4.024 | 7.2 | 8.833 |  | -3.153 | -1.564 | 1.612 | 3.245
2.4 | 212.67 | 6.1 | 2.658 | 4.393 | 7.861 | 9.645 |  | -3.442 | -1.707 | 1.761 | 3.545
温度特性
T(K) | VR(mV) | VH0(mV) | VH100(mV) |  | ΔVH(mV) | 1000/T (1/K) | σ(S/cm) |  | R (m3/C) |  | n (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
298.15 | 88.48 | 2.541 | 1.108 |  | -1.433 | 3.354 | 0.30139 | -0.52088 | -0.01433 | -1.433 | 4.356e+14 | 4309.5752
303.15 | 94.714 | 2.748 | 1.325 |  | -1.423 | 3.2987 | 0.28155 | -0.55045 | -0.01423 | -1.423 | 4.3866e+14 | 4279.5014
313.15 | 98.06 | 2.876 | 1.486 |  | -1.39 | 3.1934 | 0.27194 | -0.56552 | -0.0139 | -1.39 | 4.4908e+14 | 4180.2579
323.15 | 99.4 | 2.93 | 1.622 |  | -1.308 | 3.0945 | 0.26828 | -0.57142 | -0.01308 | -1.308 | 4.7723e+14 | 3933.6527
333.15 | 97.913 | 2.936 | 1.742 |  | -1.194 | 3.0017 | 0.27235 | -0.56487 | -0.01194 | -1.194 | 5.228e+14 | 3590.8114
343.15 | 91.347 | 2.786 | 1.779 |  | -1.007 | 2.9142 | 0.29193 | -0.53473 | -0.01007 | -1.007 | 6.1988e+14 | 3028.4314
353.15 | 80.915 | 2.51 | 1.724 |  | -0.786 | 2.8317 | 0.32956 | -0.48206 | -0.00786 | -0.786 | 7.9417e+14 | 2363.8005
363.15 | 67.67 | 2.16 | 1.582 |  | -0.578 | 2.7537 | 0.39407 | -0.40443 | -0.00578 | -0.578 | 1.08e+15 | 1738.2655
373.15 | 55.42 | 1.81 | 1.396 |  | -0.414 | 2.6799 | 0.48117 | -0.3177 | -0.00414 | -0.414 | 1507777114355847 | 1245.0552
383.15 | 45.374 | 1.523 | 1.22 |  | -0.303 | 2.6099 | 0.58771 | -0.23084 | -0.00303 | -0.303 | 2.0601e+15 | 911.2361
393.15 | 35.664 | 1.27 | 1.05 |  | -0.22 | 2.5436 | 0.74772 | -0.12626 | -0.0022 | -0.22 | 2837362387924186 | 661.6235
403.15 | 28.202 | 1.076 | 0.918 |  | -0.158 | 2.4805 | 0.94556 | -0.024311 | -0.00158 | -0.158 | 3950757755337473 | 475.166

## 0628_p-Ge
| B= | 0 | 100 | 50 | -50 | -100 |  | 100 | 50 | -50 | -100 |  | B (mT) | γ(S) |  | R (m3/C) | p (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
I(mA) | VR(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) |  | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) |  | 100 | 0.8585 | 0 | 0.008585 | 7.2711e+14 | -3475.0628
-2.4 | -157.97 | 5.059 | 3 | 4.002 | 6.104 | 7.142 |  | -2.059 | -1.057 | 1.045 | 2.083 |  | 50 | 0.43312 | 0 | 0.0086625 | 7.206e+14 | -3506.4179
-2.2 | -144.9 | 4.64 | 2.752 | 3.689 | 5.599 | 6.551 |  | -1.888 | -0.951 | 0.959 | 1.911 |  | -50 | -0.43668 | 0 | 0.0087336 | 7.1473e+14 | -3535.2198
-2 | -131.57 | 4.213 | 2.499 | 3.349 | 5.084 | 5.948 |  | -1.714 | -0.864 | 0.871 | 1.735 |  | -100 | -0.87055 | 0 | 0.0087055 | 7.1704e+14 | -3523.8236
-1.8 | -118.51 | 3.795 | 2.251 | 3.017 | 4.579 | 5.358 |  | -1.544 | -0.778 | 0.784 | 1.563 |  |  |  |  | 0.0086716 | 719840898549706 | -3510.131
-1.6 | -105.14 | 3.366 | 1.997 | 2.676 | 4.063 | 4.753 |  | -1.369 | -0.69 | 0.697 | 1.387 |  | σ(S/cm)
-1.4 | -92.08 | 2.948 | 1.749 | 2.344 | 3.558 | 4.162 |  | -1.199 | -0.604 | 0.61 | 1.214 |  | 0.40478 | 0
-1.2 | -78.74 | 2.521 | 1.495 | 2.004 | 3.042 | 3.559 |  | -1.026 | -0.517 | 0.521 | 1.038
-1 | -65.69 | 2.103 | 1.247 | 1.672 | 2.538 | 2.969 |  | -0.856 | -0.431 | 0.435 | 0.866 |  | e (C)
-0.8 | -52.61 | 1.684 | 0.999 | 1.339 | 2.032 | 2.377 |  | -0.685 | -0.345 | 0.348 | 0.693 |  | 1.602e-19
-0.6 | -39.29 | 1.257 | 0.746 | 0.999 | 1.517 | 1.774 |  | -0.511 | -0.258 | 0.26 | 0.517
-0.4 | -26.22 | 0.839 | 0.497 | 0.666 | 1.012 | 1.183 |  | -0.342 | -0.173 | 0.173 | 0.344
-0.2 | -12.89 | 0.412 | 0.245 | 0.327 | 0.496 | 0.58 |  | -0.167 | -0.085 | 0.084 | 0.168
0 | 0.19 | -0.007 | -0.004 | -0.006 | -0.009 | -0.011 |  | 0.003 | 0.001 | -0.002 | -0.004
0.2 | 13.25 | -0.425 | -0.252 | -0.338 | -0.514 | -0.602 |  | 0.173 | 0.087 | -0.089 | -0.177
0.4 | 26.59 | -0.853 | -0.505 | -0.678 | -1.03 | -1.206 |  | 0.348 | 0.175 | -0.177 | -0.353
0.6 | 39.66 | -1.271 | -0.754 | -1.011 | -1.535 | -1.797 |  | 0.517 | 0.26 | -0.264 | -0.526
0.8 | 52.98 | -1.698 | -1.007 | -1.35 | -2.05 | -2.4 |  | 0.691 | 0.348 | -0.352 | -0.702
1 | 66.05 | -2.116 | -1.255 | -1.683 | -2.555 | -2.992 |  | 0.861 | 0.433 | -0.439 | -0.876
1.2 | 79.12 | -2.535 | -1.503 | -2.016 | -3.06 | -3.583 |  | 1.032 | 0.519 | -0.525 | -1.048
1.4 | 92.43 | -2.961 | -1.756 | -2.355 | -3.574 | -4.185 |  | 1.205 | 0.606 | -0.613 | -1.224
1.6 | 105.51 | -3.379 | -2.004 | -2.688 | -4.08 | -4.777 |  | 1.375 | 0.691 | -0.701 | -1.398
1.8 | 118.85 | -3.807 | -2.258 | -3.027 | -4.595 | -5.38 |  | 1.549 | 0.78 | -0.788 | -1.573
2 | 131.91 | -4.224 | -2.505 | -3.36 | -5.1 | -5.971 |  | 1.719 | 0.864 | -0.876 | -1.747
2.2 | 144.97 | -4.643 | -2.753 | -3.692 | -5.605 | -6.562 |  | 1.89 | 0.951 | -0.962 | -1.919
2.4 | 158.3 | -5.069 | -3.006 | -4.031 | -6.12 | -7.165 |  | 2.063 | 1.038 | -1.051 | -2.096
温度特性
T(K) | VR(mV) | VH0(mV) | VH100(mV) |  | ΔVH(mV) | 1000/T (1/K) | σ(S/cm) | log10 | ln | R (m3/C) |  | p (1/cm3) | log | μ (cm2/Vs) | log | log T
298.15 | 66.05 | -2.116 | -1.255 |  | 0.861 | 3.354 | 0.40373 | -0.3939 | -0.907 | 0.00861 | 0.861 | 7.2499e+14 | 14.8603 | 3485.1824 | 3.5422 | 2.4744
303.15 | 33.53 | -2.339 | -1.482 |  | 0.857 | 3.2987 | 0.79531 | -0.099465 | -0.22903 | 0.00857 | 0.857 | 7.2838e+14 | 14.8624 | 6815.7869 | 3.8335 | 2.4817
313.15 | 50.89 | -2.618 | -1.763 |  | 0.855 | 3.1934 | 0.52401 | -0.28066 | -0.64625 | 0.00855 | 0.855 | 7.3008e+14 | 14.8634 | 4480.2515 | 3.6513 | 2.4958
323.15 | 70.84 | -2.931 | -2.078 |  | 0.853 | 3.0945 | 0.37644 | -0.42431 | -0.97701 | 0.00853 | 0.853 | 7.3179e+14 | 14.8644 | 3210.9919 | 3.5066 | 2.5094
333.15 | 82.27 | -3.232 | -2.39 |  | 0.842 | 3.0017 | 0.32414 | -0.48927 | -1.1266 | 0.00842 | 0.842 | 741353593044324 | 14.87 | 2729.2249 | 3.436 | 2.5226
343.15 | 86.46 | -3.502 | -2.689 |  | 0.813 | 2.9142 | 0.30843 | -0.51085 | -1.1763 | 0.00813 | 0.813 | 7.678e+14 | 14.8852 | 2507.5179 | 3.3992 | 2.5355
353.15 | 83.04 | -3.679 | -2.931 |  | 0.748 | 2.8317 | 0.32113 | -0.49332 | -1.1359 | 0.00748 | 0.748 | 8.3452e+14 | 14.9214 | 2402.0552 | 3.3806 | 2.548
363.15 | 87.52 | -3.577 | -2.976 |  | 0.601 | 2.7537 | 0.30469 | -0.51614 | -1.1885 | 0.00601 | 0.601 | 1.0386e+15 | 15.0165 | 1831.2005 | 3.2627 | 2.5601
373.15 | 83.92 | -3.517 | -3.05 |  | 0.467 | 2.6799 | 0.31776 | -0.4979 | -1.1464 | 0.00467 | 0.467 | 1.3367e+15 | 15.126 | 1483.953 | 3.1714 | 2.5719
383.15 | 75.47 | -3.108 | -2.836 |  | 0.272 | 2.6099 | 0.35334 | -0.45181 | -1.0403 | 0.00272 | 0.272 | 2.2949e+15 | 15.3608 | 961.0883 | 2.9828 | 2.5834
393.15 | 65.18 | -2.585 | -2.46 |  | 0.125 | 2.5436 | 0.40912 | -0.38815 | -0.89374 | 0.00125 | 0.125 | 4993757802746566 | 15.6984 | 511.4043 | 2.7088 | 2.5946
403.15 | 52.64 | -1.897 | -1.896 |  | 0.001 | 2.4805 | 0.50659 | -0.29535 | -0.68006 | 1e-05 | 0.001 | 6.2422e+17 | 17.7953 | 5.0659 | 0.70465 | 2.6055
413.15 | 42.4 | -1.319 | -1.379 |  | -0.06 | 2.4204 | 0.62893 | -0.2014 | -0.46373 | -0.0006 | -0.06 | -10403662089055340 | 16.0172 | -377.3585 | 2.5768 | 2.6161
[8 empty] | -3.4914 | 7.9846
0.60171

## 0705_p-Ge
| B= | 0 | 102.1 | 51.4 | -50.7 | -101.2 |  | 102.1 | 51.4 | -50.7 | -101.2 |  | B (mT) | γ(S) |  | R (m3/C) | p (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
I(mA) | VR(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) |  | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) |  | 102.1 | 0.90208 | 0 | 0.0088352 | -7.0651e+14 | -3575.6423
-2.4 | -157.95 | 5.115 | 2.951 | 3.998 | 6.17 | 7.23 |  | -2.164 | -1.117 | 1.055 | 2.115 |  | 51.4 | 0.46545 | 0 | 0.0090554 | -689336319948447 | -3664.7348
-2.2 | -144.88 | 4.692 | 2.707 | 3.667 | 5.659 | 6.633 |  | -1.985 | -1.025 | 0.967 | 1.941 |  | -50.7 | -0.43985 | 0 | 0.0086756 | -7.1951e+14 | -3511.0472
-2 | -131.55 | 4.26 | 2.458 | 3.329 | 5.139 | 6.022 |  | -1.802 | -0.931 | 0.879 | 1.762 |  | -101.2 | -0.88274 | 0 | 0.0087228 | -7.1562e+14 | -3530.1216
-1.8 | -118.5 | 3.838 | 2.214 | 2.999 | 4.629 | 5.425 |  | -1.624 | -0.839 | 0.791 | 1.587
-1.6 | -105.12 | 3.405 | 1.964 | 2.66 | 4.106 | 4.813 |  | -1.441 | -0.745 | 0.701 | 1.408 |  | σ(S/cm)
-1.4 | -92.07 | 2.982 | 1.72 | 2.33 | 3.596 | 4.215 |  | -1.262 | -0.652 | 0.614 | 1.233 |  | 0.4047 | 0
-1.2 | -78.73 | 2.55 | 1.47 | 1.992 | 3.075 | 3.604 |  | -1.08 | -0.558 | 0.525 | 1.054
-1 | -65.68 | 2.128 | 1.226 | 1.662 | 2.565 | 3.007 |  | -0.902 | -0.466 | 0.437 | 0.879 |  | e (C)
-0.8 | -52.6 | 1.704 | 0.981 | 1.33 | 2.055 | 2.408 |  | -0.723 | -0.374 | 0.351 | 0.704 |  | 1.602e-19
-0.6 | -39.28 | 1.273 | 0.732 | 0.993 | 1.534 | 1.798 |  | -0.541 | -0.28 | 0.261 | 0.525
-0.4 | -26.21 | 0.85 | 0.488 | 0.662 | 1.024 | 1.2 |  | -0.362 | -0.188 | 0.174 | 0.35
-0.2 | -12.87 | 0.418 | 0.239 | 0.325 | 0.504 | 0.59 |  | -0.179 | -0.093 | 0.086 | 0.172
0 | 0.02 | 0.01 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  | -0.011 | -0.009 | -0.008 | -0.009
0.2 | 13.26 | -0.428 | -0.249 | -0.336 | -0.517 | -0.607 |  | 0.179 | 0.092 | -0.089 | -0.179
0.4 | 26.61 | -0.86 | -0.498 | -0.674 | -1.038 | -1.218 |  | 0.362 | 0.186 | -0.178 | -0.358
0.6 | 39.68 | -1.283 | -0.742 | -1.005 | -1.549 | -1.816 |  | 0.541 | 0.278 | -0.266 | -0.533
0.8 | 53.01 | -1.714 | -0.991 | -1.342 | -2.069 | -2.425 |  | 0.723 | 0.372 | -0.355 | -0.711
1 | 66.09 | -2.137 | -1.235 | -1.673 | -2.579 | -3.024 |  | 0.902 | 0.464 | -0.442 | -0.887
1.2 | 79.16 | -2.56 | -1.479 | -2.003 | -3.09 | -3.622 |  | 1.081 | 0.557 | -0.53 | -1.062
1.4 | 92.48 | -2.991 | -1.727 | -2.34 | -3.609 | -4.232 |  | 1.264 | 0.651 | -0.618 | -1.241
1.6 | 105.57 | -3.415 | -1.972 | -2.671 | -4.12 | -4.83 |  | 1.443 | 0.744 | -0.705 | -1.415
1.8 | 118.91 | -3.847 | -2.221 | -3.009 | -4.641 | -5.44 |  | 1.626 | 0.838 | -0.794 | -1.593
2 | 131.98 | -4.268 | -2.464 | -3.339 | -5.15 | -6.038 |  | 1.804 | 0.929 | -0.882 | -1.77
2.2 | 145.05 | -4.693 | -2.708 | -3.669 | -5.66 | -6.636 |  | 1.985 | 1.024 | -0.967 | -1.943
2.4 | 158.38 | -5.125 | -2.957 | -4.007 | -6.181 | -7.245 |  | 2.168 | 1.118 | -1.056 | -2.12
温度特性
T(K) | VR(mV) | VH0(mV) | VH100(mV) |  | ΔVH(mV) | 1000/T (1/K) | σ(S/cm) |  | R (m3/C) |  | p (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
298.15 | 66.09 | -2.137 | -1.235 |  | 0.902 | 3.354 | 0.40349 | -0.39417 | 0.00902 | 0.902 | 692039606810777 | 3639.4815 | 3.561
303.15 | 33.53 | -2.532 | -1.65 |  | 0.882 | 3.2987 | 0.79531 | -0.099465 | 0.00882 | 0.882 | 7.0773e+14 | 7014.6138 | 3.846
313.15 | 50.89 | -2.817 | -1.93 |  | 0.887 | 3.1934 | 0.52401 | -0.28066 | 0.00887 | 0.887 | 703742644130012 | 4647.9335 | 3.6673
323.15 | 70.84 | -3.115 | -2.246 |  | 0.869 | 3.0945 | 0.37644 | -0.42431 | 0.00869 | 0.869 | 7.1832e+14 | 3271.2215 | 3.5147
333.15 | 82.27 | -3.375 | -2.51 |  | 0.865 | 3.0017 | 0.32414 | -0.48927 | 0.00865 | 0.865 | 7.2164e+14 | 2803.7762 | 3.4477
343.15 | 86.46 | -3.629 | -2.821 |  | 0.808 | 2.9142 | 0.30843 | -0.51085 | 0.00808 | 0.808 | 7.7255e+14 | 2492.0965 | 3.3966
353.15 | 83.04 | -3.735 | -3.025 |  | 0.71 | 2.8317 | 0.32113 | -0.49332 | 0.0071 | 0.71 | 8.7918e+14 | 2280.0257 | 3.3579
363.15 | 87.52 | -3.745 | -3.15 |  | 0.595 | 2.7537 | 0.30469 | -0.51614 | 0.00595 | 0.595 | 1.0491e+15 | 1812.919 | 3.2584
373.15 | 83.92 | -3.504 | -3.094 |  | 0.41 | 2.6799 | 0.31776 | -0.4979 | 0.0041 | 0.41 | 1522487134983709 | 1302.8281 | 3.1149
383.15 | 75.47 | -2.962 | -2.755 |  | 0.207 | 2.6099 | 0.35334 | -0.45181 | 0.00207 | 0.207 | 3015554228711691 | 731.4165 | 2.8642
393.15 | 65.18 | -2.217 | -2.17 |  | 0.047 | 2.5436 | 0.40912 | -0.38815 | 0.00047 | 0.047 | 13281270751985508 | 192.288 | 2.284
403.15 | 52.64 | -1.583 | -1.634 |  | -0.051 | 2.4805 | 0.50659 | -0.29535 | -0.00051 | -0.051 | -12239602457712190 | -258.3587

## 0705_n-Ge
| B= | 0 | 100 | 50 | -50 | -100 |  | 100 | 50 | -50 | -100 |  | B (mT) | γ(S) |  | R (m3/C) | n (1/cm3) | μ (cm2/Vs)
I(mA) | VR(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) | VH(mV) |  | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) | ΔVH(mV) |  | 100 | -1.3261 | 0 | -0.013261 | 4.7071e+14 | 3992.9896
-2.4 | -212.9 | -6.107 | -2.917 | -4.556 | -7.75 | -9.416 |  | 3.19 | 1.551 | -1.643 | -3.309 |  | 50 | -0.64345 | 0 | -0.012869 | 4.8505e+14 | 3874.9336
-2.2 | -195.28 | -5.6 | -2.674 | -4.179 | -7.108 | -8.636 |  | 2.926 | 1.421 | -1.508 | -3.036 |  | -50 | 0.68735 | 0 | -0.013747 | 4.5408e+14 | 4139.2568
-2 | -177.379 | -5.086 | -2.43 | -3.795 | -6.455 | -7.844 |  | 2.656 | 1.291 | -1.369 | -2.758 |  | -100 | 1.3814 | 0 | -0.013814 | 4.5189e+14 | 4159.315
-1.8 | -159.748 | -4.58 | -2.188 | -3.418 | -5.813 | -7.064 |  | 2.392 | 1.162 | -1.233 | -2.484 |  |  |  |  | -0.013423 | 4.6505e+14 | 4041.6238
-1.6 | -141.887 | -4.069 | -1.942 | -3.035 | -5.163 | -6.273 |  | 2.127 | 1.034 | -1.094 | -2.204 |  | σ(S/cm)
-1.4 | -124.228 | -3.561 | -1.7 | -2.657 | -4.521 | -5.494 |  | 1.861 | 0.904 | -0.96 | -1.933 |  | 0.3011 | 0
-1.2 | -106.365 | -3.049 | -1.455 | -2.273 | -3.869 | -4.701 |  | 1.594 | 0.776 | -0.82 | -1.652
-1 | -88.746 | -2.543 | -1.213 | -1.896 | -3.227 | -3.922 |  | 1.33 | 0.647 | -0.684 | -1.379 |  | e (C)
-0.8 | -71.15 | -2.037 | -0.978 | -1.519 | -2.585 | -3.141 |  | 1.059 | 0.518 | -0.548 | -1.104 |  | 1.602e-19
-0.6 | -53.321 | -1.526 | -0.732 | -1.137 | -1.934 | -2.351 |  | 0.794 | 0.389 | -0.408 | -0.825
-0.4 | -35.713 | -1.02 | -0.485 | -0.759 | -1.293 | -1.571 |  | 0.535 | 0.261 | -0.273 | -0.551
-0.2 | -17.829 | -0.508 | -0.24 | -0.376 | -0.64 | -0.779 |  | 0.268 | 0.132 | -0.132 | -0.271
0 | -0.202 | -0.02 | -0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.022
0.2 | 17.385 | 0.503 | 0.244 | 0.378 | 0.644 | 0.781 |  | -0.259 | -0.125 | 0.141 | 0.278
0.4 | 35.25 | 1.016 | 0.488 | 0.762 | 1.295 | 1.573 |  | -0.528 | -0.254 | 0.279 | 0.557
0.6 | 52.838 | 1.52 | 0.73 | 1.139 | 1.937 | 2.353 |  | -0.79 | -0.381 | 0.417 | 0.833
0.8 | 70.706 | 2.036 | 0.974 | 1.522 | 2.588 | 3.144 |  | -1.062 | -0.514 | 0.552 | 1.108
1 | 88.292 | 2.538 | 1.216 | 1.9 | 3.23 | 3.924 |  | -1.322 | -0.638 | 0.692 | 1.386
1.2 | 105.904 | 3.043 | 1.458 | 2.277 | 3.872 | 4.703 |  | -1.585 | -0.766 | 0.829 | 1.66
1.4 | 123.775 | 3.556 | 1.703 | 2.659 | 4.524 | 5.495 |  | -1.853 | -0.897 | 0.968 | 1.939
1.6 | 141.371 | 4.061 | 1.944 | 3.036 | 5.165 | 6.274 |  | -2.117 | -1.025 | 1.104 | 2.213
1.8 | 159.23 | 4.573 | 2.19 | 3.419 | 5.816 | 7.066 |  | -2.383 | -1.154 | 1.243 | 2.493
2 | 176.818 | 5.079 | 2.432 | 3.796 | 6.458 | 7.845 |  | -2.647 | -1.283 | 1.379 | 2.766
2.2 | 194.45 | 5.584 | 2.674 | 4.174 | 7.1 | 8.625 |  | -2.91 | -1.41 | 1.516 | 3.041
2.4 | 212.31 | 6.097 | 2.919 | 4.557 | 7.752 | 9.417 |  | -3.178 | -1.54 | 1.655 | 3.32
温度特性
T(K) | VR(mV) | VH0(mV) | VH100(mV) |  | ΔVH(mV) | 1000/T (1/K) | σ(S/cm) | log | ln | R (m3/C) |  | n (1/cm3) | log | μ (cm2/Vs) | log | log T
298.15 | 88.292 | 2.538 | 1.216 |  | -1.322 | 3.354 | 0.30203 | -0.51995 | -1.1972 | -0.01322 | -1.322 | 4.7218e+14 | 14.6741 | 3992.8117 | 3.6013 | 2.4744
303.15 | 91.338 | 2.637 | 1.318 |  | -1.319 | 3.2987 | 0.29196 | -0.53468 | -1.2312 | -0.01319 | -1.319 | 4.7325e+14 | 14.6751 | 3850.8981 | 3.5856 | 2.4817
313.15 | 95.39 | 2.782 | 1.478 |  | -1.304 | 3.1934 | 0.27955 | -0.55353 | -1.2746 | -0.01304 | -1.304 | 4.787e+14 | 14.6801 | 3645.3856 | 3.5617 | 2.4958
323.15 | 98.46 | 2.912 | 1.646 |  | -1.266 | 3.0945 | 0.27084 | -0.56729 | -1.3062 | -0.01266 | -1.266 | 4.9306e+14 | 14.6929 | 3428.8036 | 3.5351 | 2.5094
333.15 | 99.343 | 2.983 | 1.791 |  | -1.192 | 3.0017 | 0.26843 | -0.57117 | -1.3152 | -0.01192 | -1.192 | 5.2367e+14 | 14.7191 | 3199.6886 | 3.5051 | 2.5226
343.15 | 96.382 | 2.939 | 1.881 |  | -1.058 | 2.9142 | 0.27668 | -0.55803 | -1.2849 | -0.01058 | -1.058 | 5.9e+14 | 14.7709 | 2927.2409 | 3.4665 | 2.5355
353.15 | 89.061 | 2.759 | 1.885 |  | -0.874 | 2.8317 | 0.29942 | -0.52372 | -1.2059 | -0.00874 | -0.874 | 7.1421e+14 | 14.8538 | 2616.933 | 3.4178 | 2.548
363.15 | 77.636 | 2.453 | 1.712 |  | -0.741 | 2.7537 | 0.34348 | -0.46409 | -1.0686 | -0.00741 | -0.741 | 8.424e+14 | 14.9255 | 2545.211 | 3.4057 | 2.5601
373.15 | 64.689 | 2.098 | 1.607 |  | -0.491 | 2.6799 | 0.41223 | -0.38486 | -0.88618 | -0.00491 | -0.491 | 1271323269538332 | 15.1043 | 2024.0432 | 3.3062 | 2.5719
383.15 | 52.781 | 1.758 | 1.409 |  | -0.349 | 2.6099 | 0.50523 | -0.29651 | -0.68274 | -0.00349 | -0.349 | 1.7886e+15 | 15.2525 | 1763.2608 | 3.2463 | 2.5834
393.15 | 43.003 | 1.498 | 1.222 |  | -0.276 | 2.5436 | 0.62011 | -0.20753 | -0.47786 | -0.00276 | -0.276 | 2261665671533771 | 15.3544 | 1711.5085 | 3.2334 | 2.5946
403.15 | 34.122 | 1.255 | 1.06 |  | -0.195 | 2.4805 | 0.78151 | -0.10707 | -0.24653 | -0.00195 | -0.195 | 3201126796632417 | 15.5053 | 1523.9435 | 3.183 | 2.6055
[8 empty] | -3.6665 | 8.8481
0.63189

## Arrrhenius
アレニウス | 4端子log
2.4805 | -0.10707
2.5436 | -0.20753
2.6099 | -0.29651
2.6799 | -0.38486
2.7537 | -0.46409
2.8317 | -0.52372
2.9142 | -0.55803
3.0017 | -0.57117
3.0945 | -0.56729
3.1934 | -0.55353
3.2987 | -0.53468
3.354 | -0.51995
5.4037 | -0.49486
5.4069 | -0.49494
5.4212 | -0.49281
5.436 | -0.49068
5.454 | -0.48895
5.4684 | -0.48676
5.4831 | -0.48458
5.4978 | -0.48235
5.516 | -0.48053
5.531 | -0.4783
5.5463 | -0.47604
5.5644 | -0.47419
5.5799 | -0.47159
5.595 | -0.46932
5.6101 | -0.46788
5.6258 | -0.4656
5.6409 | -0.46327
5.6567 | -0.46136
5.6723 | -0.45858
5.6925 | -0.45665
5.7078 | -0.45471
5.7237 | -0.45231
5.7441 | -0.45033
5.7602 | -0.44791
5.7765 | -0.44589
5.7971 | -0.4439
5.814 | -0.44143
5.8309 | -0.43936
5.8472 | -0.43723
5.8636 | -0.43472
5.8808 | -0.43267
5.9016 | -0.43073
5.9188 | -0.42816
5.9361 | -0.42603
5.9536 | -0.42388
5.9707 | -0.42169
5.9922 | -0.41906
6.0098 | -0.41735
6.0321 | -0.41471
6.0498 | -0.4125
6.0679 | -0.41026
6.0907 | -0.40801
6.1086 | -0.40575
6.1267 | -0.40352
6.1496 | -0.40091
6.1685 | -0.39872
6.1867 | -0.39684
6.2057 | -0.39409
6.2293 | -0.39221
6.2489 | -0.3894
6.2673 | -0.38702
6.2915 | -0.38462
6.3112 | -0.38265
6.3306 | -0.37983
6.3553 | -0.3778
6.3751 | -0.37445
6.3954 | -0.37291
6.4213 | -0.37042
6.4413 | -0.36791
6.4611 | -0.36538
6.4864 | -0.36331
6.5065 | -0.36075
6.5328 | -0.35816
6.554 | -0.35557
6.5802 | -0.35363
6.6012 | -0.35144
6.628 | -0.34833
6.65 | -0.34568
6.6711 | -0.34399
6.695 | -0.34085
6.7207 | -0.33813
6.7432 | -0.33632
6.7643 | -0.33359
6.7922 | -0.33087
6.8151 | -0.32901
6.8376 | -0.32583
6.8663 | -0.32359
6.8894 | -0.32178
6.9134 | -0.31843
6.9426 | -0.31645
6.9663 | -0.31354
6.9897 | -0.3105
7.02 | -0.30801
7.0437 | -0.30556
7.0685 | -0.30303
7.0996 | -0.30005
7.1255 | -0.29749
7.1557 | -0.29498
7.1802 | -0.29236
7.2126 | -0.2899
7.2372 | -0.28727
7.2692 | -0.2846
7.2954 | -0.28191
7.3286 | -0.27875
7.3543 | -0.27601
7.3872 | -0.27372
7.4146 | -0.27045
7.4478 | -0.26821
7.4755 | -0.26544
7.5098 | -0.26213
7.5381 | -0.25974
7.5719 | -0.25735
7.5998 | -0.25399
7.6357 | -0.25109
7.6635 | -0.24811
7.7004 | -0.2456
7.7295 | -0.24259
7.7669 | -0.23961
7.7953 | -0.23705
7.8329 | -0.23397
7.8632 | -0.23097
7.9008 | -0.22879
7.9318 | -0.22567
7.9709 | -0.22299
8.0026 | -0.22026
8.0412 | -0.21743
8.0727 | -0.21486
8.1128 | -0.21107
8.1445 | -0.20826
8.1764 | -0.2054
8.2177 | -0.20251
8.2516 | -0.19911
8.2932 | -0.19618
8.3269 | -0.19324
8.3687 | -0.19025
8.4034 | -0.18675
8.4463 | -0.18373
8.4817 | -0.18081
8.5265 | -0.17789
8.5609 | -0.17483
8.6059 | -0.17125
8.6415 | -0.16807
8.6874 | -0.16488
8.7235 | -0.16168
8.771 | -0.15899
8.8191 | -0.15531
8.8663 | -0.15213
8.9054 | -0.14887
8.9537 | -0.14608
9.0031 | -0.14287
9.053 | -0.13949
9.0936 | -0.13605
9.1451 | -0.13311
9.1877 | -0.12958
9.2375 | -0.12603
9.2797 | -0.12297
9.3319 | -0.11927
9.3854 | -0.11581
9.44 | -0.11226
9.4845 | -0.10964
9.5381 | -0.10524
9.5941 | -0.1025
9.6515 | -0.098583
9.6962 | -0.095222
9.7551 | -0.091299
9.8135 | -0.087856
9.8734 | -0.084884
9.9318 | -0.080855
9.9793 | -0.077295
10.0422 | -0.07304
10.1021 | -0.069983
10.1658 | -0.066296
10.2305 | -0.062605
10.2813 | -0.058131
10.3467 | -0.054268
10.412 | -0.050867
10.4658 | -0.047555
10.533 | -0.043531
10.6015 | -0.039441
10.672 | -0.035418
10.7424 | -0.031884
10.8127 | -0.027472
10.9005 | -0.023865
10.9702 | -0.019488
11.0451 | -0.015683
11.1062 | -0.011829
11.1813 | -0.0072433
11.2587 | -0.0038565
11.3515 | 0.00091409
11.4299 | 0.0050795
11.5113 | 0.0092589
11.5931 | 0.013593
11.6911 | 0.017254
11.7577 | 0.022435
11.8423 | 0.025543
11.9282 | 0.030216
12.0331 | 0.034941
12.1234 | 0.03905
12.2333 | 0.044037
12.3242 | 0.048378
12.3982 | 0.052083
12.5136 | 0.057442
12.6091 | 0.06136
12.7288 | 0.066917
12.8333 | 0.071873
12.9418 | 0.07615
13.0315 | 0.081374
13.1667 | 0.085011
13.2846 | 0.090586
13.4169 | 0.094611
13.5498 | 0.10037
13.6638 | 0.1055
13.8246 | 0.10993
13.9419 | 0.11532
14.0857 | 0.11931
14.2357 | 0.12518
14.3821 | 0.13018
14.5359 | 0.1355
14.6912 | 0.14108
14.8529 | 0.14601
15.017 | 0.15204
15.2107 | 0.15793
15.3534 | 0.16334
15.5601 | 0.16776
15.7704 | 0.1747
15.9248 | 0.17968
16.1473 | 0.18533
16.3348 | 0.19294
16.5648 | 0.19874
16.8028 | 0.2036
17.0491 | 0.20995
17.2795 | 0.21513
17.5571 | 0.22155
17.8256 | 0.22856
18.1432 | 0.23363
18.4413 | 0.24104
18.7579 | 0.2464
19.0749 | 0.25135
19.4734 | 0.25811
19.8681 | 0.26383
20.2972 | 0.26839
20.7099 | 0.2741
21.1399 | 0.27701
21.6464 | 0.28122
22.1725 | 0.28323
22.7889 | 0.28051
23.4439 | 0.28001
24.1371 | 0.26838
24.937 | 0.25675
25.8873 | 0.23264
26.9978 | 0.19701
28.204 | 0.13638
29.5229 | 0.050983
31.2217 | -0.045353
33.2524 | -0.18076
35.7105 | -0.31881
38.7522 | -0.48027
42.1514 | -0.63649
45.8968 | -0.78636
49.2078 | -0.95239
52.7704 | -1.0742
55.9531 | -1.1558
58.7786 | -1.2259
61.4409 | -1.2777
63.3661 | -1.3404
65.496 | -1.3397
66.999 | -1.3622
68.1357 | -1.3953
69.8461 | -1.4311
70.421 | -1.4504
71.6661 | -1.451
73.6893 | -1.4526
73.6757 | -1.473
74.2672 | -1.4792
76.3277 | -1.4868
76.3271 | -1.5055
77.0125 | -1.5203
76.99 | -1.5113
79.3116 | -1.5188
79.3198 | -1.5127
79.3147 | -1.5356
80.0532 | -1.5508
80.0435 | -1.5229
81.6446 | -1.5476
81.6607 | -1.5402
81.6453 | -1.5487
83.35 | -1.5402
82.5117 | -1.5516
83.3389 | -1.5588
83.3375 | -1.5611
83.3382 | -1.5624
84.2893 | -1.5621
84.2268 | -1.5627
85.1274 | -1.5786
86.0793 | -1.5642
85.1267 | -1.5861
86.0541 | -1.5695
87.0004 | -1.5877
86.0504 | -1.5703
87.8773 | -1.5864
87.902 | -1.6061
86.9724 | -1.5708
87.8742 | -1.5892
87.899 | -1.5923
87.8727 | -1.5904
88.7626 | -1.592
88.776 | -1.6072
88.7634 | -1.6149
90.6709 | -1.5987
88.7603 | -1.6173
91.7162 | -1.619
90.6964 | -1.6196
90.6684 | -1.6196
91.712 | -1.6355
91.7187 | -1.6166
91.7145 | -1.612
92.7756 | -1.6264

## n-vs-R
| σ (n-Ge) | σ (p-Ge) | R (n-Ge) | R (p-Ge)
25 | 0.30203 | 0.40373 | -1.322 | 0.861
30 | 0.29196 | 0.79531 | -1.319 | 0.857
40 | 0.27955 | 0.52401 | -1.304 | 0.855
50 | 0.27084 | 0.37644 | -1.266 | 0.853
60 | 0.26843 | 0.32414 | -1.192 | 0.842
70 | 0.27668 | 0.30843 | -1.058 | 0.813
80 | 0.29942 | 0.32113 | -0.874 | 0.748
90 | 0.34348 | 0.30469 | -0.741 | 0.601
100 | 0.41223 | 0.31776 | -0.491 | 0.467
110 | 0.50523 | 0.35334 | -0.349 | 0.272
120 | 0.62011 | 0.40912 | -0.276 | 0.125
130 | 0.78151 | 0.50659 | -0.195 | 0.001
140 |  | 0.62893 |  | -0.06

## IB校正0705
I[A] | B[mT]
1.4 | 141.1
1.2 | 121.3
1 | 102
0.8 | 82.5
0.6 | 61.9
0.4 | 42.3
0.2 | 21.3
0 | 2
-0.2 | -18.2
-0.4 | -38.5
-0.6 | -58.6
-0.8 | -78.3
-1 | -98.6
-1.2 | -118.5
-1.4 | -138.9